## Excel-verktyg
Excel-verktyg
Detta Excel-verktyg ska fungera som ett hjälpmedel för att analysera energieffektiviserande åtgärder i samband med förnyelse. Nedan förklaras de olika Excel-arken och hur de är uppbyggda.
Beskrivning
Här förklaras de olika delmomenten i energieffektiviseringsanalysen. Beskrivningen är uppdelad och strukturerad i den ordning som momenten ska genomföras. Till varje steg finns en kortfattad beskrivning. I de fall en utförligare förklaring önskas finns den fullständiga rapporten att tillgå.
Sammanfattning
Under fliken sammanfattning finns resultat och viktig indata redovisad för att ge en överblick av analysen.
Samla in underlag
Här läggs data in som har samlats in från mätning och inventering. Genom att lägga in data beräknas energiprestanda för byggnaden automatiskt.
Beräkna energiprestanda
Här beräknas energiprestandan för byggnaden automatiskt genom att använda indata från Samla in underlag. Energianvändningen klimatkorrigeras med E-signaturmetoden. Beräkningen följer stegen nedan. 1. Medeleffekten för energianvändningen plottas mot medelutetemperaturen och en trendlinje dras. Ytterligare en kurva plottas för medeleffekten för tappvarmvattnet och medelutetemperaturen. 2. Genom Excels inbyggda formler Skärningspunkt och Lutning beräknas trendlinjens ekvation. 3. Balanstemperaturen beräknas från trendlinjens ekvation och årsmedeleffekten för tappvarmvattnet. 4. Medelutetemperaturen och normalårstemperaturen sätt in i linjens ekvation för att beräkna konstanterna B och C. 5. Korrigeringsfaktorn beräknas genom dividera C/B. I de fall medelutetemperaturen är högre än balanstemperaturen blir korrigeringsfaktorn 1 med formeln Om. 6. Energianvändningen multipliceras med korrigeringsfaktorn. Detta görs månadsvis och summeras sedan ihop för den årliga energianvändningen. 7. Energianvändningen summeras med fastighetselen (enligt BBR) och ett medelvärde beräknas för de två kalenderåren. 8. Energiprestandan beräknas genom att dividera energianvändningen med byggnadens area mätt i Atemp.
Åtgärder
Här antecknas de identifierade åtgärderna. Till varje åtgärd skrivs investeringskostnad och livslängd in.
Analys
I det sista arket analyseras åtgärderna. Kalkylförutsättningar läggs in för att genomföra en kostnadskalkyl. För att genomföra kostnadskalkylen behövs den nya driftkostnaden, underhållskostnaden samt energiprestandan läggas in. Detta kan göras med ett energisimuleringsprogram. Genom att lägga in värdena beräknas annuiteter och den totala livscykelkostnaden automatiskt.

## Beskrivning
Moment | Beskrivning
Analysmodell för energieffektivisering i samband med förnyelse. Nedan beskrivs de moment som ingår i analysen. Analysen ska följa steg 1-5 i kolumnen till vänster.
1. SAMLA IN UNDERLAG
1.1 Energistatistik och mätningar
Fastighetsel (BBR) | Den gemensamma elanvändningen som används för trapphusbelysning, pumpar, fläktar, ventilationssystem m.m. El som går till tvättstugor, trädgårdsbelysning och motorvärmare ingår inte i BBR:s definition och ska därför inte räknas med utan räknas som verksamhetsel. Fastighetselen beräknas antingen genom att mäta elen till motorvärmare, lycktstolpar och tvättmaskiner samt övrig tvättutrustning i gemensamma tvättstugor. Verksamhetselen dras sedan bort från fastighetselen som går att utläsa i webEss. Ett alternativt sätt är att mäta fastighetselen direkt i byggnaden. Val av metod beror på byggnadens utformning.
Verksamhetsel | Den el som inte räknas in i BBR:s definition av fastighetsel men ingår i webEss mätningar av fastighetselen. Hit räknas el till gemensamma tvättstugor, motorvärmare och lycktstolpar.
Hushållsel | Definieras enligt BBR 19 som el eller annan energi som används för hushållsändamål. Här ingår el som används till hushållsapparater, tvättmaskiner, belysning och annan elektronik i lägenheterna. Hushållselen ingår inte i begreppet energiprestanda men behövs som indata i energisimuleringsprogram. Data kan hämtas från elleverantör eller nätägare som är Vattenfall.
Värmeanvändning | Den energi som används för att värma upp byggnaden. Mätningen ska ske månadsvis för klimatkorrigering.
Energianvändning | Energi för värme och tappvarmvatten.
Tappvarmvatten | Tappvarmvatten innebär det varmvatten som tappas ur kranar, duschar m.m. Tappvarmvattenanvändningen kan antingen mätas med energimätare eller beräknas utifrån uppmätt volymflöde och kall- och varmvattentemperaturer. Varmvattentemperaturen kan antingen mätas i den befintliga byggnaden eller uppskattas till 55 °C. Volymflödet avläses från webEss.
Kallvatten | Med kallvatten menas det inkommande kallvattnet till byggnaden. Temperaturer och priser går att få från Uppsala vatten.
1.2 Inventering
Underlag | • Drift- och underhållsinstruktioner • Konstruktionsritningar • VVS-ritningar • Elritningar • OVK-protokoll • Luftflödesprotokoll för ventilationssystem • Injusteringsprotokoll för värmesystem, kylsystem etc. • Styr- och övervakningsanläggningar • Förvaltningsinformation • Klimatdata
Inventeringsområden | • Hyresgästernas verksamhet och driftstider • Driftsinställningar som temperaturbörvärden och drifttider för befintliga system • Driftpersonals och hyresgästers synpunkter • Kända drift- och klimatproblem • Uppbyggnad av installationstekniska system och huvudflöden • Vägg-, tak-, grund- och fönsterkonstruktioner • Arbetssätt och rutiner hos driftansvarig • Installerad eleffekt för bland annat belysning, fläktar, pumpar, tvätt- och torkutrustning • Byggnadstekniska uppgifter om vägg-, tak-, grund- och fönsterkonstruktioner • Okontrollerade energiflöden, läckage, ofrivillig ventilation samt köldbryggor • Hyresgästernas upplevelse av inomhusklimatet
2. BERÄKNA ENERGIPRESTANDA
Atemp | Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte, (BBR 19). Atemp mäts upp från konstruktionsritningar i ritningsarkivet.
Atemp boarea | Den del av Atemp som räknas som boarea. Boarea innebär utrymmen inom en bostad inrättad för vistelse, personlig hygien, förvaring och/eller vård av kläder, förråd med ingång från bostaden samt utrymme för intern kommunikation inom bostaden. Atemp boarea innefattar en större yta än BOA då även trapphus, förråd m.m. ingår.
Atemp lokalarea | Den del av Atemp som räknas som lokalarea. Lokalarean innebär bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation.
E-signaturmetoden | Klimatkorrigeringsmetod, genomförs antingen manuellt eller med ett beräkningsprogram. Vid manuell beräkning genomförs stegen: • Beräkna medelmånadseffekt genom att dividera energianvändningen varje månad med antalet dagar varje månad. • Hämta medelutomhustemperaturen från SMHI. • Plotta medeleffekten mot medeltemperaturen. • Dra trendlinje • Beräkna medelmånadseffekten för tappvarmvattnet på samma sätt. • Plotta ytterligare en linje med tappvarmvattnet, där linjerna skär varandra fås balanstemperaturen. Från balanstemperaturen dras en horisontell baslinje som representerar tappvarmvattnet. • Plotta en ny kurva där trendlinjen övergår till baslinjen vid balanstemperaturen. E-signaturen är färdigställd. • Klimatkorrigeringsfaktorn fås genom att avläsa medeleffekten vid normalårstemperaturen samt den aktuella temperaturen ur E-signaturkurvan. Medeleffekten vid den normala temperaturen divideras sedan med medeleffekten vid den aktuella temperaturen. • Korrigeringsfaktorn multipliceras med den uppmätta energianvändningen för att få den klimatkorrigerade energianvändningen. E-signaturmetoden uppdateras kontinuerligt och ska tas fram för varje byggnad.
Specifik energianvändning | Den specifika energianvändningen fås genom att beräkna medelvärdet av de två senaste kalenderårens klimatkorrigerade energianvändning. Energianvändningen innebär energi för värme, tappvarmvatten och fastighetsel.
Energiprestanda | Mått på hur stor energianvändningen är, mäts i enheten kWh/m2 Atemp per år. För att beräkna energiprestandan divideras den specifika energianvändningen med byggnadens area mätt i Atemp.
Energiprestandakrav | BBR:s krav för bostäder är 90 kWh/m2 Atemp och år. För lokaler är det 80 kWh/m2 Atemp och år. I det fall en byggnad består av både en lokaldel och en bostadsdel måste därför energiprestandan beräknas utifrån de två olika kraven. Energiprestandakrav=(Atemp_BOA∙90+Atemp_LOA∙80)/Atemp gäller vid uppvärmning utan elvärme. Vid uppvärmning med elvärme gäller samma krav för LOA och BOA, nämligen 55 kWh/m2 Atemp och år.
3. ÅTGÄRDER
Identifiera energieffektiviserande åtgärder utifrån de fel och brister som upptäcktes i moment 1. Beskriv åtgärderna tekniskt.
3.1 Indata för varje åtgärd
Livslängd | Livslängden ska ange hur länge investeringen kommer att vara i bruk. I de fall en investering består av sammansatta åtgärder med olika livslängder delas investeringen upp mellan åtgärderna. Sedan beräknas annuiteten (årliga kostnaden) var för sig. För att få den totala kostnaden adderas sedan annuiteterna.
Investeringskostnad | Investeringskostnaden innefattar både materialkostnad och arbetskostnad för att installera åtgärden. Kostnaderna kan uppskattas från exempelvis Wikells sektionsfakta eller REPAB:s faktaböcker, egna erfarenheter, offerter eller budgetar.
Driftkostnad | Driftkostnader är regelbundna kostnader som krävs för att upprätthålla fastighetens grundläggande funktioner, exempelvis värme-, vatten- och elkostnader. Genom att använda ett energiberäkningsprogram kan framtida driftkostnader uppskattas.
Underhållskostnad | Kostnad för att upprätthålla byggnadens önskade skick. Underhållskostnaderna uppskattas lättast utifrån egna erfarenheter av liknande projekt/byggnader.
4. ANALYS
4.1 Energibesparing
Simuleringsprogram | Byggnadens befintliga konstruktionsdelar läggs in i ett energisimuleringsprogram för att beräkna nuvarande energiprestanda och energikostnad. Varje åtgärd läggs till byggnaden för att se vilken förändring det resulterar i. Åtgärderna läggs även till som ett åtgärdspaket. Programmet visar då om åtgärderna uppfyller uppsatta energimål och vad den nya driftkostnaden blir.
4.2 Kostnadskalkyl
4.2.1 Kalkylförutsättning
Kalkylränta | Kalkylräntan reflekterar projektets finansiering och väljs till den ränta som en investering ska förränta för att betraktas som lönsam. Här används den nominella kalkylräntan som inkluderar inflation.
Inflation | Inflationen sätts till 2 %.
Energiprisökning | Den årliga procentuella ökningen. Energiprisökningen sätts vanligtvis till 2-4 %.
Kalkylperiod | Kalkylperioden sätts ofta till samma som brukstiden, alltså den tid som investeringen kommer att vara i bruk. Vid en lång kalkylperiod blir den årliga kapitalkostnaden låg medan en kort kalkylperiod ger en hög kapitalkostnad. För långa kalkylperioder medför ovissheter då det är svårt att förutspå hur framtiden kommer att se ut.
4.2.2 Annuitetsmetoden
Annuitet | Annuitet innebär att en investeringskostnad delas upp till lika stora årliga kostnader under kalkylperioden. Genom att använda annuitetsmetoden kan åtgärder med olika livslängder jämföras med varandra. En annuitet beräknas genom att multiplicera investeringskostnaden med annuitetsfaktorn. Annuitetsfaktorn beräknas eller avläses från en tabell utifrån den valda kalkylräntan och livslängden.
Livscykelkostnad | Livscykelkostnad innebär den totala kostnaden under en produkts livslängd. Livscykelkostnaden kan beräknas genom att nuvärdesberäkna drift- och underhållskostnader under livslängden och sedan addera med investeringskostnaden.
Nusummefaktor | Nusummefaktorn kan beräknas eller avläsas från en tabell. Den beror på kalkylräntan och livslängden. Nusummefaktorn används för att räkna om framtida årliga kostnader till ett nuvärde.
4.2.3 Åtgärdspaket
För att räkna på åtgärdspaket simuleras åtgärderna samtidigt för att få fram energiprestanda och driftkostnad. Åtgärdernas annuiteter beräknas var för sig och adderas sedan till en total annuitet (årlig kostnad). Livscykelkostnaden beräknas på samma sätt som för enskilda åtgärder med den totala annuiteten och den nya driftskostnaden och underhållskostnaden.
5. BESLUTSUNDERLAG
Utifrån analys av åtgärder kan ett åtgärdspaket sammanställas med de åtgärder som uppfyller energimål samtidigt som de uppfyller den ekonomiska målsättningen.

## Sammanfattning
Sammanfattning
Här sammanfattas indata och resultat. Ingen data skrivas in.
PROJEKT
Fastighet | Storvreta 3:77
INDATA
Energipris
Fastighetsel | 1.175 | kr/kWh
Verksamhetsel | 0 | kr/kWh
Hushållsel | 1 | kr/kWh
Fjärrvärme | 0.7 | kr/kWh
Kalkylförutsättningar
Kalkylränta | 9 | %
Inflation | 2 | %
Energiprisökning | 3 | %
Kalkylperiod | 50 | år
Byggnad
Atemp | 1160 | m2
Atemp boarea | 1093 | m2
Atemp lokalarea | 67 | m2
Underhållskostnad |  | kr/år
Driftkostnad |  | kr/år
Energistatistik
| År 1 | År 2
Energianvändning | 131400 | 96600 | kWh/år
Tappvarmvatten
–Energi | 20927.6914 | 24740.2765 | kWh/år
–Volym | 387.8 | 456.7 | m3
–Medeltemperatur | 55 | 55 | Δ°C
Kallvatten
–Medeltemperatur | 8.6875 | 8.691 | Δ°C
Fastighetsel (BBR) | 2066.3 | 960.1 | kWh/år
Versamhetsel | 11394 | 11394 | kWh/år
Hushållsel | 0 | 0 | kWh/år
ENERGIPRESTANDA
Normalårskorrigerad energianvändning | 126709.1483 | kWh/år
Energiprestanda | 109.232 | kWh/m2 Atemp och år
Specifikt energikrav | 89.4224 | kWh/m2 Atemp och år
Minimalt energikrav | 19.8096 | kWh/m2 Atemp och år
ÅTGÄRDER
| Åtgärd 1 | Åtgärd 2 | Åtgärd 3 | Åtgärd 4
Investeringskostnad | 543000 | 663000 | 72000 | 40300 | kr
Livslängd | 50 | 50 | 40 | 25 | år
ANALYS
| Åtgärd 1 | Åtgärd 2 | Åtgärd 3 | Åtgärd 4 | Åtgärdspaket
Ny energiprestanda | 110 | 77 | 109 | 110 | 76 | kWh/m2 Atemp och år
Annuitet | 25276.7588 | 30862.7829 | 3637.6912 | 2579.6821 | 37080.1562 | kr/år
Driftkostnad | 123000 | 95900 | 122000 | 122000 | 95000 | kr/år
Underhållskostnad | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | kr/år
Årlig kostnad | 173276.7588 | 151762.7829 | 150637.6912 | 149579.6821 | 157080.1562 | kr/år
Total kostnad (LCC) | 3722363.3233 | 3260196.1202 | 3236026.6933 | 3213298.3458 | 3374424.9157 | kr

## 1. Samla in underlag
1. Samla in underlag
Här fylls insamlad data in i tabellerna. För förklaring se beskrivning. All indata ska ges för de två senaste kalenderåren.
Projekt
Fastighet | Storvreta 3:77
Energipris
Fastighetsel | 1.175 | kr/kWh
Verksamhetsel |  | kr/kWh
Hushållsel | 1 | kr/kWh
Fjärrvärme | 0.7 | kr/kWh
Areor
Atemp | 1160 | m2
Atemp boarea | 1093 | m2
Atemp lokalarea | 67 | m2
Energi
Energiförbrukning [kWh]
Tidskorrigerad värmeanvändning, inklusive tappvarmvatten. Avläst från Webess
Månad\År | 1 | 2
Jan | 20700 | 18200
Feb | 16800 | 17700
Mar | 15700 | 16000
Apr | 8900 | 4400
Maj | 5700 | 4300
Jun | 3100 | 2700
Jul | 1700 | 2600
Aug | 3200 | 3000
Sep | 7000 | 6300
Okt | 11100 | 9300
Nov | 16700 | 12100
Dec | 20800 | 14300
SUMMA | 131400 | 96600
Kallvatten
Kallvattentemperatur [°C]
Temperatur fås från Uppsala vatten.
Månad\År | 1 | 2
Jan | 7.975 | 6.925
Feb | 7.375 | 7.825
Mar | 7.325 | 7.025
Apr | 8.275 | 7.35
Maj | 7.55 | 7.875
Jun | 8.325 | 8.975
Jul | 9.7 | 9.1667
Aug | 10.95 | 11.625
Sep | 10.45 | 10.25
Okt | 9.7 | 10.35
Nov | 8.25 | 7.025
Dec | 8.375 | 9.9
Medelvärde | 8.6875 | 8.691
Tappvarmvatten
Tappvarmvatten [m3] |  |  |  | Tappvarmvatten [°C]
Tidskorrigerat, avläst från webers |  |  |  | Om ingen temperaturmätning genomförs ansätts temperaturen 55 °C.
Månad\År | 1 | 2 |  | Månad\År | 1 | 2
Jan | 31 | 34.6 |  | Jan | 55 | 55
Feb | 29.1 | 36.7 |  | Feb | 55 | 55
Mar | 32.9 | 50 |  | Mar | 55 | 55
Apr | 26.2 | 43.6 |  | Apr | 55 | 55
Maj | 25.7 | 43.9 |  | Maj | 55 | 55
Jun | 29 | 28.2 |  | Jun | 55 | 55
Jul | 26.2 | 28.4 |  | Jul | 55 | 55
Aug | 36 | 35.4 |  | Aug | 55 | 55
Sep | 36 | 41.7 |  | Sep | 55 | 55
Okt | 39.4 | 35.4 |  | Okt | 55 | 55
Nov | 37.8 | 43.3 |  | Nov | 55 | 55
Dec | 38.5 | 35.5 |  | Dec | 55 | 55
SUMMA | 387.8 | 456.7 |  | Medelvärde | 55 | 55
El
Fastighetsel [kWh] |  |  |  | Verksamhetsel [kWh] |  |  | Hushållsel [kWh]
Från webEss. Tidskorrigerad. |  |  |  | El som inte ingår i BBR:s definition av fastighetsel. (Motorvärmare, tvättstugor, lycktstolpar) |  |  | Hämtas från elleverantör eller nätägare.
Månad/år | 1 | 2 |  | Månad\År | 1 | 2 | Månad\År | 1 | 2
Jan | 1161 | 1153.2 |  | Jan |  |  | Jan
Feb | 1228.9 | 1054.5 |  | Feb |  |  | Feb
Mar | 1110.9 | 1036.8 |  | Mar |  |  | Mar
Apr | 1088.4 | 1040.2 |  | Apr |  |  | Apr
Maj | 938 | 1031.6 |  | Maj |  |  | Maj
Jun | 1089 | 885.2 |  | Jun |  |  | Jun
Jul | 981.4 | 922.2 |  | Jul |  |  | Jul
Aug | 1234.2 | 907.5 |  | Aug |  |  | Aug
Sep | 1049.2 | 1106.6 |  | Sep |  |  | Sep
Okt | 1086.1 | 1039.6 |  | Okt |  |  | Okt
Nov | 1090.3 | 1176.7 |  | Nov |  |  | Nov
Dec | 1402.9 | 998 |  | Dec |  |  | Dec
Summa | 13460.3 | 12354.1 |  | SUMMA | 11394 | 11394 | SUMMA
Klimatdata
Medelutetemperatur [°C]
Medeltemperatur för varje månad. Normalår kommer från SMHI.
Månad\År | 1 | 2 | Normal 1961-90
Jan | -8.6 | -2.9 | -4.2
Feb | -6.6 | -5.9 | -4.3
Mar | -1.1 | 0.5 | -0.7
Apr | 5.7 | 9 | 4.1
Maj | 11.4 | 11.8 | 10.4
Jun | 15.2 | 17.2 | 15
Jul | 20.7 | 18.8 | 16.4
Aug | 16.6 | 16.9 | 15.2
Sep | 11.2 | 13.4 | 10.9
Okt | 5.3 | 7.6 | 6.4
Nov | -1.1 | 5.1 | 1.2
Dec | -7.9 | 1.6 | -2.6

## 2. Beräkna energiprestanda
2. Beräkna energiprestanda
Här beräknas den befintliga energiprestandan. Ingen data ska fyllas i utan värden från 1. Samla in underlag används. För förklaring se beskrivning. Beräkningen korrigeras ej för skottår.
Tappvarmvatten
Energi tappvarmvatten [kWh]
Beräknat utifrån kallvattentemperatur, varmvattentemperatur, volymflöde och konstanten 1,176.
Månad\År | 1 | 2
Jan | 1701.2234 | 1941.182
Feb | 1617.3307 | 2020.4534
Mar | 1830.4483 | 2799.3412
Apr | 1428.6356 | 2424.4892
Maj | 1423.1157 | 2414.275
Jun | 1579.622 | 1514.6551
Jul | 1385.0656 | 1519.045
Aug | 1850.6286 | 1791.8993
Sep | 1871.6346 | 2177.7095
Okt | 2082.8849 | 1844.5719
Nov | 2062.264 | 2424.2295
Dec | 2094.8379 | 1868.4253
SUMMA | 20927.6914 | 24740.2765
El
Fastighetsel (BBR) [kWh]
Enligt BBR:s definition. Fastighetsel från webEss minus verksamhetsel.
Månad\År | 1 | 2
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
SUMMA | 2066.3 | 960.1
Klimatkorrigering
Indata
Timmar per månad [h]
Ej skottår.
Månad | Timmar
Jan | 744
Feb | 672
Mar | 744
Apr | 720
Maj | 744
Jun | 720
Jul | 744
Aug | 744
Sep | 720
Okt | 744
Nov | 720
Dec | 744
Summa | 8760
Medelmånadseffekten värmeanvändning [kW] |  |  |  | Medelmånadseffekten tappvarmvatten [kW]
Energi för värmeanvändningen dividerat med antalet timmar varje månad. |  |  |  | Energi för tappvarmvattnet dividerat med antalet timmar varje månad.
Månad\År | 1 | 2 |  | Månad\År | 1 | 2
Jan | 27.8226 | 24.4624 |  | Jan | 2.2866 | 2.6091
Feb | 25 | 26.3393 |  | Feb | 2.4067 | 3.0066
Mar | 21.1022 | 21.5054 |  | Mar | 2.4603 | 3.7626
Apr | 12.3611 | 6.1111 |  | Apr | 1.9842 | 3.3673
Maj | 7.6613 | 5.7796 |  | Maj | 1.9128 | 3.245
Jun | 4.3056 | 3.75 |  | Jun | 2.1939 | 2.1037
Jul | 2.2849 | 3.4946 |  | Jul | 1.8616 | 2.0417
Aug | 4.3011 | 4.0323 |  | Aug | 2.4874 | 2.4085
Sep | 9.7222 | 8.75 |  | Sep | 2.5995 | 3.0246
Okt | 14.9194 | 12.5 |  | Okt | 2.7996 | 2.4793
Nov | 23.1944 | 16.8056 |  | Nov | 2.8643 | 3.367
Dec | 27.957 | 19.2204 |  | Dec | 2.8156 | 2.5113
|  |  |  | Medel | 2.3894 | 2.8272
Beräkningar
E-signaturkurvorna tas fram genom att medeleffekterna plottas mot medelutetemperaturen. Trendlinjer dras för värmeanvändningen och tappvarmvattenanvändningen. Där kurvorna skär varandra fås balanstemperaturen fram. Trendlinjen för värmeanvändningen ger en ekvation som presenteras i diagramförklaringen. Ur ekvationen fås värdena a och b där y=a*x+b. Av ekvationen kan balanstemperatur och korrigeringsfaktorn beräknas. Detta görs automatiskt. Utifrån balanstemperaturen och ekvationen genereras en E-signatur.
Trendlinje |  |  |  | Balanstemperatur
y=ax+b |  |  |  | x då y är lika med årsmedel av medeleffekten för tappvarmvattnet.
Konstant/År | 1 | 2 |  | År | 1 | 2
a | -0.94117 | -1.0111 |  |  | 18.5215 | 17.5516
b | 19.8212 | 20.5736
Medeleffekten vid den aktuella utetemperaturen och normalårstemperaturen. Korrigeringsfaktorn beräknas genom att dividera C/B. När den uppmätta temperaturen är större eller lika stor som balanstemperaturen sätts korrigeringsfaktorn till 1. |  |  |  |  | Medeleffekten vid den aktuella utetemperaturen och normalårstemperaturen. Korrigeringsfaktorn beräknas genom att dividera C/B. När den uppmätta temperaturen är större eller lika stor som balanstemperaturen sätts korrigeringsfaktorn till 1.
Månad | Normalår (C) | Uppmätt (B) | C/B |  | Månad | Normalår (C) | Uppmätt (B) | C/B
Jan | 23.7742 | 27.9153 | 0.85165 |  | Jan | 24.8203 | 23.5058 | 1.0559
Feb | 23.8683 | 26.033 | 0.91685 |  | Feb | 24.9214 | 26.5391 | 0.93904
Mar | 20.4801 | 20.8565 | 0.98195 |  | Mar | 21.2814 | 20.0681 | 1.0605
Apr | 15.9624 | 14.4566 | 1.1042 |  | Apr | 16.4281 | 11.4738 | 1.4318
Maj | 10.0331 | 9.0919 | 1.1035 |  | Maj | 10.0582 | 8.6427 | 1.1638
Jun | 5.7037 | 5.5154 | 1.0341 |  | Jun | 5.4072 | 3.1828 | 1.6989
Jul | 4.386 | 0.33901 | 1 |  | Jul | 3.9916 | 1.565 | 1
Aug | 5.5154 | 4.1978 | 1.3139 |  | Aug | 5.205 | 3.4861 | 1.4931
Sep | 9.5625 | 9.2801 | 1.0304 |  | Sep | 9.5527 | 7.0249 | 1.3598
Okt | 13.7977 | 14.833 | 0.9302 |  | Okt | 14.1026 | 12.8893 | 1.0941
Nov | 18.6918 | 20.8565 | 0.89621 |  | Nov | 19.3603 | 15.417 | 1.2558
Dec | 22.2683 | 27.2565 | 0.81699 |  | Dec | 23.2025 | 18.9559 | 1.224
E-signatur
År | 1 |  | 2
Variabel | x | y | x | y
| -10 | 29.2329 | -10 | 30.6846
| 18.5215 | 2.3894 | 17.5516 | 2.8272
| 24 | 2.3894 | 24 | 2.8272
Klimatkorrigerad energianvändning
Klimatkorrigerad energianvändning [MWh]
Energi för värmeanvändningen multiplicerat med korrigeringsfaktorn C/B.
Månad\År | 1 | 2
Jan | 17.6292 | 19.2177
Feb | 15.403 | 16.6211
Mar | 15.4166 | 16.9674
Apr | 9.8271 | 6.2999
Maj | 6.2901 | 5.0043
Jun | 3.2058 | 4.587
Jul | 1.7 | 2.6
Aug | 4.2044 | 4.4792
Sep | 7.213 | 8.5669
Okt | 10.3253 | 10.1754
Nov | 14.9667 | 15.1949
Dec | 16.9934 | 17.5036
Summa | 123.1746 | 127.2173
Energiprestanda
Total energianvändning [kWh]
Klimatkorrigerad energianvändning beräknad med E-signaturmetoden + fastighetsel (BBR).
År | 1 | 2
Värmeanvändning | 123174.583 | 127217.3135
Fastighetsel | 2066.3 | 960.1
Summa | 125240.883 | 128177.4135
Medelvärde | 126709.1483 | kWh/år
Energiprestanda | 109.232 | kWh/m2 Atemp och år
Specifikt krav på energiprestanda | 89.4224 | kWh/m2 Atemp och år

## 3. Åtgärder
3. Åtgärder
Här läggs de åtgärder som har identifierats in. Till varje åtgärd redovisas investeringskostnad och livslängd. För förklaring se beskrivning punkt 3.
Åtgärd | 1 | 2 | 3 | 4
Beskrivning | Omputsning av ytterväggar | Tillägsisolering av ytterväggar | Tilläggsisolering av tak | Nya portar
Investeringskostnad | 543000 | 663000 | 72000 | 40300 | kr
Livslängd | 50 | 50 | 40 | 25 | år

## 4. Analys
4. Analys
Här läggs kalkylförutsättningar in. Energiprestanda, energibesparing och driftkostnad beräknas med hjälp av simuleringsprogram. Underhållskostnad uppskattas. För förklaring se beskrivning punkt 4. Nusummefaktor, annuitetsfaktor och annuitet beräknas automatiskt.
Kalkylförutsättningar
Kalkylränta | 9 | %
Inflation | 2 | %
Energiprisökning | 3 | %
Kalkylperiod | 50 | år
Nusummefaktor | 21.4822
Kostnadskalkyl
Åtgärd | 1 | 2 | 3 | 4 | Åtgärdspaket
Energibesparing | [5 empty] | kWh/år
Ny energiprestanda | 110 | 77 | 109 | 110 | 76 | kWh/m2 Atemp och år
Annuitetsfaktor | 0.04655 | 0.04655 | 0.050523 | 0.064012
Annuitet | 25276.7588 | 30862.7829 | 3637.6912 | 2579.6821 | 37080.1562 | kr/år
Driftkostnad | 123000 | 95900 | 122000 | 122000 | 95000 | kr/år
Underhållskostnad | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | kr/år
Årlig kostnad | 173276.7588 | 151762.7829 | 150637.6912 | 149579.6821 | 157080.1562 | kr/år
Total kostnad (LCC) | 3722363.3233 | 3260196.1202 | 3236026.6933 | 3213298.3458 | 3374424.9157 | kr